## Phụ lục 1
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC HÓA CHẤT Y TẾ XIN BÁO GIÁ NĂM 2024
(Kèm theo Công văn số: /BVLVBP ngày tháng 5 năm 2024)
STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Qui cách | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú
1 | Anti A | Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-A kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) A500100 10ml. ISO-13485 Bảo quản 2-8℃ | Lọ 10ml | Lọ | 7
2 | Anti AB | Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-AB kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) A-5E10; B-2D7 10ml. Bảo quản 2-8℃ | Lọ 10ml | Lọ | 7
3 | Anti B | Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-B kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) B500100 10ml. Bảo quản 2-8℃ | Lọ 10ml | Lọ | 7
4 | Bộ nhuộm Gram | Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Gram. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet, Lugol, Alcohol và Safranine. | Bô 4 chai/ 100ml | Bộ | 4
5 | Dung dịch nội kiểm Calib | Hóa chất dùng để chuẩn các xét nghiệm thường qui của sinh hóa máu. Bản chất là bột đông khô từ huyết thanh người và chất bảo quản | 20 lọ x 5ml | Hộp | 2
6 | CTNK sinh hóa Genaral Clinical Chemisstry Programme | RIQAS Monthly General Clinical Chemistry (Chương trình Ngoại kiểm Sinh Hóa) | 6 lọ x ≥ 5ml | Hộp | 4
7 | Chương trình ngoại kiểm huyết học (Haematology) | RIQAS Monthly Haematology (Chương trình Ngoại kiểm Huyết Học) | 3 lọ x 2ml | Hộp | 4
8 | Dung dịch Isotonac 3 | Dùng làm chất pha loãng cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: không Mùi: không Độ pH: 7.35 đến 7.55 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Natri clorid, Sulfate | 18 lít | Can | 72
9 | Dung dịch Hemolynac 3N | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: không Mùi: nhẹ Độ pH: 4 đến 7 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Chất hoạt động bề mặt mang điện tích dương | 500ml | Can | 36
10 | Dung dịch Cleanac | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: xanh lá Mùi: nhẹ Độ pH: 7,7 đến 8,3 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Polyoxyethylene nonylphenyl ether và Ethylene glycol monophenyl ether | 5 lít | Can | 18
11 | Dung dịch Cleanac 3 | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: vàng hoặc vàng-xanh lá Mùi: khó chịu (clo) Độ pH: 10 đến 13 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Dung dịch Natri hypoclorit | 5 lít | Can | 9
12 | Dung dịch Hemolynac 5 | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: không Mùi: không Độ pH: 7.5 đến 9.5 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Chất hoạt động bề mặt mang điện tích âm | 500ml | Can | 18
13 | Máu chuẩn Blood Trol 5D | Dùng để QC máy Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: đỏ sẫm Độ pH: trung tính Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú | Lọ 3ml | Lọ | 10
14 | Prothrombin time Kit (PT) | Hóa chất PT bao gồm các thành phần: Recombinant human tissue factor, synthetic phospholipids, Calcium Chloride Reconstitution Buffer: 5% Tris Buffer Solution. | 6 lọ x ≥ 4ml | Hộp | 1
15 | Activated Partial Thromboplastin Time Kit (APTT) | Hóa chất Activated Partial Thromboplastin Time Kit ( APTT) bao gồm: - Hóa chất APTT bao gồm những thành phần: Mannitol, Cephalin, Silica - Dung dịch Calcicum Chloride: 0.025mol/L Calcicum Chloride | 6 lọ x ≥ 4ml | Hộp | 1
16 | Fibrinogen Reagent Kit | Hóa chất Fibrinogen Reagent Kit ( FIB) bao gồm: Thrombin Reagent bao gồm các thành phần: Bovine Thrombin, Calcium Chloride Imidazole Buffer bao gồm các thành phần: 5% Imidazole Buffer Solution | 6 lọ x ≥ 4ml | Hộp | 1
17 | D-Dimer Kit | Hóa chất D-Dimer Kit (DD) bao gồm: - Hóa chất R1: Tris Buffer Solution. - Hóa chất R2: Suspension of latex particles coated with anti-human D-Dimer mouse monoclonal antibody. | R1: 4 lọ x ≥ 5.5ml R2: 4 lọ x ≥ 2ml | Hộp | 2
18 | Coagulation Control Level I Kit | Chất kiểm chứng xét nghiệm đông máu mức 1. | 12 lọ x 1ml | Hộp | 1
19 | Coagulation Control Level II Kit | Chất kiểm chứng xét nghiệm đông máu mức 2. | 12 lọ x 1ml | Hộp | 1
20 | D-Dimer control Level I kit | Chất kiểm chứng D-Dimer mức I. | 12 lọ x 1ml | Hộp | 1
21 | D-Dimer control Level I I kit | Chất kiểm chứng D-Dimer mức II. | 12 lọ x ≥1ml | Hộp | 1
22 | Nước rửa kim máy đông máu | Nước rửa kim máy đông máu. Sử dụng rửa cho nhiều loại máy đông máu | 18 lọ x 10ml | Hộp | 2
23 | Nước rửa máy đông máu | Dung dịch rửa máy, sử dụng rửa cho nhiều loại máu đông máu | 100mL | Hộp | 15
24 | Ống nghiệm Citrate 3.8% | - Kích thước ống: 12x75mm. - Màu nắp, nhãn ống: Xanh Lá. - Chất liệu ống: Được làm bằng nhựa PP. - Thuốc thử: Trisodium Citrate 3.8% 9NC. - Dung tích máu: 2ml có vạch định mức. | Hộp 100 ống | Cái | 500
25 | Hoá chất ion đồ Reagent Pack | Phù hợp cho máy xét nghiệm Điện giải Electalyte-500. Dung dịch thuốc thử điện giải cho kết quả phân tích 5 thông số: K+, Na+, Cl-, Ca2+, pH: STDA: 650ml, K+: 4.0mmol/l, CV: ≤1.0%, Độ tuyến tính ≤3.0% hoặc ±0.08mmol/l. Na+: 140mmol/l,CV ≤1.0%. Độ tuyến tính ≤3.0% hoặc ±2.0mmol/l. Cl-: 100mmol/l, CV ≤1.0%. Độ tuyến tính ≤3.0% hoặc ±2.0mmol/l. Ca2+:1.0mmol/l, CV: ≤3.0%, Độ tuyến tính ≤3.0% hoặc ±0.04mmol/l. pH ≤2.0%. Độ tuyến tính ≤5.0% Túi chứa thải. STDB: 350ml, K+: 8.0 mmol/l, Na+: 110mmol/l, Cl-: 70mmol/l, Ca2+:2.0mmol/l | 1 lít | Hộp | 30
26 | Cleaning Solution | Dung dịch rửa máy. Sử dụng rửa cho nhiều loại máy khác nhau: Thành phần: Protease < 0.50% | 100ml | Lọ | 2
27 | Dung dịch nội kiểm Hum Asy Control 2 | Phù hợp cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. Chất kiểm chứng sinh hóa mức cao. Thành phần từ serum người, bao gồm 70 thông số. Độ bền mở nắp 7 ngày 2-8 °C hoặc 28 ngày ở -20°C. | 20 lọ x 5 ml | Hộp | 3
28 | Dung dịch nội kiểm Hum Asy Control 3 | Phù hợp cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. Chất kiểm chứng sinh hóa mức bình thường. Thành phần từ serum người, bao gồm 70 thông số. Độ bền mở nắp 7 ngày 2-8 °C hoặc 28 ngày ở -20°C. | 20 lọ x 5 ml | Hộp | 3
29 | CD 80-Detergent | Dùng làm sạch hệ thống thủy lực máy xét nghiệm sinh hóa tự động Phù hợp máy Mindray | 2 lít | Can | 4
30 | Nước rửa máy sinh hóa | Phù hợp cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. Chất tẩy rửa sử dụng cho máy sinh hoá tự động | 2 lít | Chai | 30
31 | Ống nghiệm có chất chống đông EDTA | - Kích thước ống: 12x75mm. - Màu nắp, nhãn ống: Xanh Dương. - Chất liệu ống: được làm bằng nhựa PP. - Thuốc thử: Dipotassium - Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. - Dung tích máu: 2ml có vạch định mức. | Hộp 100 cái | Cái | 10000
32 | Ống nghiệm có hạt tinh thể ly tâm nhanh | - Kích thước ống: 12x75mm. - Màu nắp, nhãn ống: Đỏ. - Chất liệu ống: Được làm bằng nhựa PP. - Thuốc thử: Hạt polystiren tẩm hóa chất đông máu giúp kích hoạt quá trình đông máu diễn ra nhanh hơn từ 3-5 phút so với tốc độ đông máu thông thường 15-20 phút. - Dung tích máu: 2ml có vạch định mức. | Hộp 100 cái | Cái | 10000
33 | Thuốc thử ALT (GPT) | Thành phần: Tris buffer (pH 7,5) 137,5 mmol/l L-Alanine 709 mmol/l LDH (microbial) ≥ 2000 U/l CAPSO 20 mmol/l 2-oxoglutarate 85 mmol/l NADH 1,05 mmol/l. | R1 6 lọ x 44ml R2 6 lọ x 11ml | Hộp | 12
34 | Thuốc thử AST ( GOT) | Thành Phần: R1 Tris buffer (pH 7,8) 110 mmol/l L-aspartic acid 340 mmol/l LDH ≥ 4000 U/l MDH ≥ 750 U/l R2 CAPSO 20 mmol/l 2-oxoglutarate 85 mmol/l NADH 1,05 mmol/l. | R1 6 lọ x 44ml R2 6 lọ x 11ml | Hộp | 12
35 | Thuốc thử CRP | Thành phần: Dung dịch đệm: + Hỗn hợp nước muối phốt-phát (pH 7,43) + Polyethylene glycol 40 g/l + Sodium azide (<0,1%) Kháng thể: + Hỗn hợp nước muối phốt-phát (pH 7,43) + Biến thể CRP của dê đa nhân + Sodium azide (<0,1%). | R1 2 lọ x 40ml R2 2 lọ x 10ml | Hộp | 12
36 | CRP CAL | Thành phần: Dung dịch pha loãng của huyết tương người và dịch màng phổi chứa hàm lượng CRP cao với dung dịch muối đệm phosphate | 1 lọ x 1ml | Hộp | 2
37 | CRP CON L | Dùng để kiểm chuẩn cho các xét nghiệm CRP | 2 lọ x 1ml | Hộp | 2
38 | CRP CON H | Dùng để kiểm chuẩn cho các xét nghiệm CRP | 3 lọ x 1ml | Hộp | 2
39 | Thuốc thử Bilirubin Direct | Thành phần: Sulphanilic Acid 28,87 mmol/l HCl 23 mmol/l Sodium Nitrite 2,9 mmol/l. | R1 6 lọ x 44ml R2 6 lọ x 11ml | Hộp | 12
40 | Thuốc thử Bilirubin Total | Thành phần: Sulphanilic Acid 28,87 mmol/l HCl 58,8 mmol/l Cetrimonium Bromide 68,6 mmol/l Sodium Nitrite 2,90 mmol/l. | R1 6 lọ x 44ml R2 6 lọ x 11ml | Hộp | 12
41 | Thuốc thử Cholesterol | Thành phần: R1 Good‘s Buffer 50 mmol/l Phenol 5 mmol/l 4-aminoantipyrine 0,3 mmol/l Cholesterol esterase ≥ 200 U/l Cholesterol oxidase ≥ 50 U/l Peroxidase ≥ 3 kU/l. | 10 lọ x 44ml | Hộp | 5
42 | Thuốc thử Creatinin | Thành phần: Sodium Hydroxide: 240 mmol/l. Picric Acid: 26mmol/l; | R1 5 lọ x 44ml R2 5 lọ x 11ml | Hộp | 12
43 | Thuốc thử Gama GT | Thành phần: Tris buffer (pH 8,25) 125 mmol/l Glycyl Glycine 125 mmol/l L-γ-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 20 mmol/l. | R1 2 lọ x 44ml R2 2 lọ x 11ml | Hộp | 36
44 | Thuốc thử Glucose | Thành phần: Phosphate buffer: 250 mmol/l Glucose oxidase > 25 U/ml Peroxidase > 2 U/ml Phenol 5 mmol/l 4-aminoantipyrine: 0,5 mmol/l | 10 lọ x 44 ml | Hộp | 12
45 | Thuốc thử Protein TP | Thành phần: Copper II Sulphate 12 mmol/l Potassium Sodium Tartrate 31,9 mmol/l Potassium Iodide 30,1 mmol/l Sodium Hydroxide 0,6 mol/l. | 10 lọ x 44 ml | Hộp | 5
46 | Test thử nước tiểu toàn phần TC.101 | Que thử phân tích nước tiểu sử dụng để phát hiện định tính và bán định lượng các chất sau trong nước tiểu: Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, Specific Gravity, Ketone, Bilirubin, Glucose, Ascorbic Acid, Albumin, Creatinine, Calcium. Que thử sử dụng một lần. | Hộp 100 test | Hộp | 5
47 | Test thử nước tiểu toàn phần | Phù hợp sử dụng máy xét nghiệm nước tiểu ComboStik, định tính và định lượng các chất trong nước tiểu: Glu (Glucose), Pro (Protein)m, pH, Bld (Blood – máu), Ket (Ketone), Nit (Nitrite), Bil (Bilirubin), Uro (Urobilinogen), SG (Specific Gravity), Leu(Leukocytes), AsA (Ascorbic Acid), Que thử sử dụng một lần | Hộp 100 test | Hộp | 25
48 | Test HIV -1/2 3,0 | Kit định tính phát hiện các loại type kháng thể (IgM,IgG,IgA) đặc hiệu cùng lúc HIV-1, HIV-2 trong huyết tương và huyết thanh người. Độ đặc hiệu: 99,87% Độ nhạy: 99.47% Bảo quản ở nhiệt độ: 1 đến 30° C Độ đặc hiệu: 99% Độ nhạy: 10-20mIU/ml | Hộp 50 test | Test | 500
49 | Thuốc thử Triglyceride | Thành phần: Good’s buffer (pH 7,2): 50 mmol/l 4-Chlorophenol: 4 mmol/l Mg 2+ : 15 mmol/l ATP: 2 mmol/l Glycerolkinase ≥ 0,4 KU/l Peroxidase ≥ 2,0 KU/l Lipoproteinlipase ≥ 2,0 KU/l Glycerol-3-phosphate-Oxidase ≥ 0,5 KU/l 4-Aminoantipyrine: 0,5 mmol/l. | 10 lọ x 44 ml | Hộp | 5
50 | Tube môi trường cấy lỏng (BBL MGPT) | Dùng để phát hiện và phục hồi vi khuẩn lao. Mỗi ống chứa 110µL chất chỉ thị huỳnh quang Tris 4, 7-diphenyl-1,10-phenanthroline ruthenium chloride pentahydrate và 7mL canh trường Middlebrook 7H9. Bảo quản ở 2 - 25°C. | Hộp 100 ống | Hộp | 4
51 | Test định danh vi khuẩn lao (MGIT Tbe Idertification Test) | Dùng nguyên lý sắc ký miễn dịch nhanh để phát hiện định tính kháng nguyên MPT64 của nhóm Mycobacterium tuberculosis complex. Mỗi thanh hoá chất được đóng trong gói túi bạc Thanh hoá chất bao gồm một vạch thử nghiệm chứa kháng thể đơn dòng đặc hiệu-MPT64 và một vạch chứng chứa kháng thể kháng loài. Bảo quản ở 2 - 35°C. | Hộp 25test | Hộp | 6
52 | Thuốc thử Urea | Thành phần: Tris Buffer: 100 mmol/l α-Ketoglutarate: 5,49 mmol/l Urease (Jack Bean) ≥ 10 KU/l GLDH (Microorganism) ≥ 3,8 KU/l R2 NADH: 1,66 mmol/l. | R1 5 lọ x 44ml R2 5 lọ x 11ml | Hộp | 12
53 | Thuốc thử Uric Acid | R1 Pipes Buffer (pH 7,0) 50 mmol/l 4-Aminoantipyrine 0,375 mmol/l Uricase ≥200 U/l R2 Pipes Buffer (pH 7,0) 50 mmol/l TOOS 1,92 mmol/l Peroxidase ≥5000 U/l | R1 5 lọ x 44ml R2 5 lọ x 11ml | Hộp | 4
54 | HBsAg | - Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương - Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh, huyết tương - ﻿Độ nhạy:100%, Độ đặc hiệu: 99.43% - Thành phần Kit thử: Vùng cộng hợp IgG chuột kháng HBsAg-04 - Vạch kết qủa IgG chuột kháng HBsAg-B20 - Vạch chứng IgG dê kháng chuột - Bảo quản ở nhiệt độ thường - Ngưỡng phát hiện 1ng/ml | Hộp 50 test | Test | 2500
55 | Anti HBsAg | Dùng chẩn đoán nhanh và định tính phát hiện kháng thể bề mặt của virus viêm gan B trong huyết thanh hoặc huyết tương của người Độ nhạy ≥ 99%, độ đặc hiệu ≥ 98.7% Dạng que 3mm |  | Test | 500
56 | Anti HCV | - Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người - ﻿Độ nhạy: 100%,Độ đặc hiệu: 100 % - Thành phần Kit thử: Cộng hợp vàng kháng thể đơn dòng kháng Igg người - Vạch kết quả kháng nguyên HCV-210 - Vach chứng IgG người - Bảo quản ở nhiệt độ thường | Hộp 50 test | Test | 2500
57 | Phenol | Dùng sử dụng trong phòng thí nghiệm Khối lượng phân tử: 94,11g/mol Tỷ trọng: 1,07g/cm³ | Lọ 1kg | Lọ | 3
58 | Acid HCL | Acid Chlorhydric 37% | Lọ 1 lít | Lọ | 5
59 | Xanh metylen | Lọ thủy tinh hóa chất có màu xanh dương đậm | Lọ 100g | Lọ | 1
60 | Fuchsine | Thành phần thuốc nhuộm Ziehl Neelsen | Lọ 100ml | Lọ | 1
61 | Hóa chất chuẩn máy MGIT (Kit calibrator MGIT 960) | Bộ ống chuẩn cho máy cấy lao | Hộp 17 ống | Hộp | 1
62 | Chất hỗ trợ môi trường cấy lỏng (Kit bactec mgit 960 supplement) | Gồm lọ chứa 15mL chất làm giàu Middlebrook OADC với công thức trên 1L nước tinh khiết: 50.0g Bovine albumin, 20.0g Dextrose, 1.1g Polyoxyethylene stearate, 0.03g Catalase, 0.6g Oleic axit; và lọ chứa hỗn hợp kháng sinh đông khô: Polymyxin B 6,000 đơn vị, Amphotericin B 600 µg, Nalidixic axit 2,400 µg, Trimethoprim 600 µg, Azlocillin 600 µg. Bảo quản ở 2 -8°C. | 12 lọ x 15ml | Hộp | 8
63 | Hóa chất chuẩn máy khí máu | Đóng gói: 30 x 2.5ml Công dụng: Hóa chất dùng để chạy kiểm tra kết quả cho máy phân tích khí máu điện giải i- Smart 300 Bảo quản: 2-8°C . Không để được đông đá, đặt ống thẳng đứng trong hộp và không nên để vào ngăn chứa cửa tủ lạnh Thời hạn sử dụng: sử dụng ngay khi mở hộp và có kết quả ổn định | 30 lọ x 2,5ml | Hộp | 2
64 | Chất chống đông Heparin | Heparin sodium 5000 I.U./ml | 1x5ml | Lọ | 10
65 | Cartridge Carepak 110 | Hóa chất dùng cho máy khí máu điện giải i-Smartcare 10 Thành phần: 1. Dung dịch Cal 1, Cla 2, Cal 3 2. Thẻ vi cảm biến 3. Dung dịch tham chiếu 4. Bộ lấy mẫu và túi chứa thải 5. EEPROM | Hộp 100 Test | Hộp | 7
66 | Cuvette máy đông máu | Vòng Cuvette phản ứng được làm bằng nhựa quang học. , 6 vòng x 1000 cái/vòng | Vòng 1000 cái | Vòng | 2
67 | Thuốc nhuộm Giemsa đậm đặc | Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Giemsa | 100ml | Lọ | 3
68 | Cồn tuyệt đối | Nồng độ ≥ 99.5% | 1 lít | Chai | 5
Tổng cộng: 68 mặt hàng