| PHỤ LỤC HÀNG HÓA XIN BÁO GIÁ (Đính kèm Công văn số /BVPNT Ngày /2/ 2026 của Bệnh viện Phổi Ninh Thuận) |  |
| --- | --- |
| STT | DANH MỤC CẤU HÌNH TÍNH NĂNG KỸ THUẬT THIẾT BỊ |
| 1 | Lập hồ sơ thiết kế, thẩm định hệ thống phòng cháy chữa cháy |
|  | Đơn vị tính: Hồ sơ |
|  | Số lượng: 01 |
| 2 | Máy bơm chữa cháy động cơ Diesel |
|  | Đơn vị tính: Cái |
|  | Số lượng: 01 |
|  | Thông số kỹ thuật |
|  | Công suất 15kW Chất liệu gang đúc Đường hút DN65 Đường đẩy DN50 Q = 27 -7m³/h H = 75 – 50m Kích thước: 1050 x 455 x 740mm Điện áp: 12V dung tích bình chứa nhiên liệu 13 lít |
| 3 | Máy bơm động cơ điện |
|  | Đơn vị tính: Cái |
|  | Số lượng: 01 cái |
|  | Thông số kỹ thuật |
|  | Công suất 15kW Chất liệu gang đúc Đường hút DN65 Đường đẩy DN50 Q = 27 -7m³/h H = 75 – 50m Kích thước: 720 x 370 x 520mm Điện áp: 380V |
| 4 | Tủ điểu khiển cụm bơm chữa cháy hoạt động 3 cấp |
|  | Đơn vị tính: Cái |
|  | Số lượng: 01 cái |
|  | Thông số kỹ thuật |
|  | Chất liệu bằng thép không rỉ, điều khiển tự động cum bơm chữa cháy |
| 5 | Van cổng mặt bích DN65 (Chất liệu kim loại, mặt nối có ron cao su) |
|  | Đơn vị tính: Cái |
|  | Số lượng: 01 cái |
| 6 | Van 1 chiều mặt bích DN65 |
|  | Đơn vị tính: Cái |
|  | Số lượng: 01 cái |
| 7 | Chống rung cao su mặt bích DN65 |
|  | Đơn vị tính: Cái |
|  | Số lượng: 01 cái |
| 8 | Chống rung cao su mặt bích DN80 |
|  | Đơn vị tính: Cái |
|  | Số lượng: 01 cái |
| 9 | Y lọc mặt bích DN80 (Chất liệu kim loại, mặt nối có ron cao su) |
|  | Đơn vị tính: Cái |
|  | Số lượng: 01 cái |
| 10 | Ruppe mặt bích DN80 |
|  | Đơn vị tính: Cái |
|  | Số lượng: 01 cái |
| 11 | Ống thép STK DN80 x 2,9mm, sơn đỏ |
|  | Đơn vị tính: mét |
|  | Số lượng: 6 mét |
| 12 | Ống thép STK DN65 x 2,9mm, sơn đỏ |
|  | Đơn vị tính: mét |
|  | Số lượng: 3 mét |
| 13 | Mặt bích thép DN80-PN16 (Chất liệu kim loại, mặt nối có ron cao su) |
|  | Đơn vị tính: Cái |
|  | Số lượng: 06 cái |
| 14 | Mặt bích thép DN65-PN16 (Chất liệu kim loại, mặt nối có ron cao su) |
|  | Đơn vị tính: Cái |
|  | Số lượng: 06 cái |
| 15 | Co thép STK DN80, sơn đỏ |
|  | Đơn vị tính: Cái |
|  | Số lượng: 04 cái |
| 16 | Co thép STK DN65, sơn đỏ |
|  | Đơn vị tính: Cái |
|  | Số lượng: 03 cái |
| 17 | Tê thép STK DN65/50, sơn đỏ |
|  | Đơn vị tính: Cái |
|  | Số lượng: 01 cái |
| 18 | Côn giảm STK DN80/65, sơn đỏ |
|  | Đơn vị tính: Cái |
|  | Số lượng: 01 cái |
| 19 | Hệ thống mồi cho bơm chữa cháy |
|  | Đơn vị tính: Hệ thống |
|  | Số lượng: 01 Hệ thống |
| 20 | Vật liệu phụ: Que hàn, Sơn chống rì, sơn đỏ, keo AB, cao su non, vis, Zon cao su, tán, vis, tackê đạn, pulong, băng keo, ống mềm, đầu cost, móc.. |
|  | Đơn vị tính: Cái |
|  | Số lượng: 01 cái |
| 21 | Gia công sàn đến bơm bằng thép |
|  | Đơn vị tính: Cái |
|  | Số lượng: 01 cái |

Ghi chú: giá đã bao gồm thuế VAT

Thời gian bảo hành các thiết bị: 12 tháng